様式第15号（第３条関係）

（表）

エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）下関市立下関保健所長

〒

| 届出者 (管理者) | 住所 氏名 |
| --- | --- |

下記のとおりエックス線装置を備えたので、関係書類を添えて届け出ます。

記

| 施設の名称 | 電話 ― |
| --- | --- |
| 所在地 |  |

| エックス線装置に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製作者 |  |  |  |  |  | 出力 定格 |  | 連続 |  | KVP mA |  |
| 型式 |  |  |  |  |  |  |  | 短時間 |  | KVP mAs |  |
| 台数 |  | 台 | エックス線管の数 |  | 管球 |  |  | 蓄放式 |  | KV μF |  |
| 用途 |  | 透視用 ・ 一般撮影用 ・ ＣＴ ・ 歯科用 ・ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エックス線装置の障害防止に関する構造設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医療法施行規則第30条第1項 第1号に規定するエックス線管 及び照射筒の遮蔽 |  |  |  | 有・無 |  |  | 装 置 撮影用 | 照射野絞り装置 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医療法施行規則第30条第3項 第2号に規定する焦点皮膚間距離 |  |  | cm |
| 付加ろ過板の総ろ過 |  |  |  | mm AL当量／Mo当量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 間接撮影装置 胸部集検用 | 利用線錐が角錐型かつ 照射野絞り装置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 透視装置 | 患者への入射線量率(50mGy／分) |  |  | 以下 ・ 超 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高線量率透視制御装置 |  |  | 有・無 |  |  |  | 接触可能表面から10cmの距離において1μGy／1ばく射以下と なる受像器の一次遮蔽体 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 透視時間の積算及び一定時間経過時の警告ができるタイマー |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 遮蔽物から10cmの距離において1μGy／1ばく射以下となる被照射体周囲の箱状の遮蔽物 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 焦点皮膚間距離保持装置(最短距離30cm)又は インターロック |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 携帯型装置 移動型・ | エックス線管焦点及び患者から2m以上離れて操作できる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 照射野絞り装置 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信器通過エックス線 空気マーカー率 (接触可能表面から10cm) |  |  | 150μGy／時以下 150μGy／時超 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  |
|  | 最大照射野外3cmを通過したエックス線の空気マーカー率 (接触可能表面から10cm) |  |  | 150μGy／時以下 150μGy／時超 |  |  | 装 置 治療用 | ろ過板が引き抜かれた場合、 エックス線の発生を遮断するインターロック |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 利用線錐以外のエックス線遮蔽手段 |  |  | 有・無 |  |  | 装 置 口内法 | 照射筒先端における照射野の直径 |  |  | cm |

（裏）

| エックス線診療室の障害防止に関する構造設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 画壁等の構造 | 構造概要 区分 |  | 構造又は材料 |  |  | 厚さ cm |  | 画壁等の外側における実効線量 |  | 1mSv／週以下 1mSv／週超 |
|  | 天井 |  |  |  |  |  |  | 操作室 |  | 有・無 |
|  | 床 |  |  |  |  |  |  | 出入口における使用中の表示 |  | 有・無 |
|  | 画壁 | 東 |  |  |  |  |  | 標識 |  | 有・無 |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  | 注意事項の掲示 |  | 有・無 |
|  |  | 南 |  |  |  |  |  | 管理区域 | 区域の設定 | 有・無 |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  |  | 境界における実効線量 | 1.3mSv／3月以下 1.3mSv／3月超 |
|  | 監視用窓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  | 標識 | 有・無 |
|  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |  | 立入制限措置 | 有・無 |
| その他障害の予防装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地内居住区域及び敷地の 境界における実効線量 |  |  |  |  | 250μSv／3月以下 250μSv／3月超 |  |  | 被ばく防止 従業者等の | 防護用具(防護前掛等) | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被ばく放射線 測定器具 | フィルムバッチ・ポケット線量計・リングバッチ・TLD・その他 ( ) |
| 入院患者の実効線量(診療により被ばくする放射線を除く。) |  |  |  |  | 1.3mSv／3月以下 1.3mSv／3月超 |  |  |  |  |  |
| エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氏名 |  |  |  | 職種 |  |  | エックス線診療に関する経歴(免許番号及び取得年月日) |  |  |  |

添付書類

１　エックス線診療室の周辺図（隣室及び上階又は下階の室名並びに周囲の状況を明記し、管理区域を

設けた場合は、その区域及び標識の位置を朱線で記入したもの）

２　エックス線診察室の見取図（平面図及び側面図）

３　敷地の境界までの実効線量の測定結果（測定することが著しく困難な場合にあっては、その計算

値）を記載した書類

４　エックス線装置のカタログ

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。